## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ	                                 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

МО

# Муниципальное образование                                           «Дукмасовское  сельское

«Шовгеновский район».                                                                         поселение».

385447 х. Дукмасов  ул. Ушанева 17. т.94-6-25

___________________________________________________________________________________________________

х.Дукмасов                                                                                                         10.10.2006 г.

№ 17

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы администрации МО «Дукмасовское сельское поселение»

« Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных  жилых

домов, расположенных на территории МО

«Дукмасовское сельское поселение»

В целях улучшения эффективности тушения пожаров в частном секторе, своевременной их локализации и ликвидации, недопущения массового выгорания строений личных домовладений граждан в населенных пунктах МО «Дукмасовское сельское поселение», а также во исполнение «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень необходимых первичных средств пожаротушения для личных

домовладений граждан, расположенных в населенных пунктах МО «Дукмасовское сельское

поселение.

- Опорному пункту обучения населения правилам пожарной безопасности, провести

организационную и разъяснительную работу среди населения всех населённых пунктов. О

необходимости обеспечения всех строений личных подворий граждан первичными средствами

пожаротушения.

Глава администрации МО

«Дукмасовское сельское поселение»                                                      В.П.Шикенин

Приложение №1 к постановлению

главы администрации от

«10»      10            2006г. №  17

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для строений частных

домовладений граждан, проживающих на территории

МО «Дукмасовское сельское поселение».

| № | Наименование первичных средств пожаро- тушения. | Количество. | Место установки. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бочка с водой ёмкостью 200 л. | 1 шт. на каждое строение домовла- дения. | Не ближе 5м. от строений. |
| 2. | Лестница (5-6 м) | 1 шт. на 2 домовла- дения. | Хоз. двор домовладения. |
| 3. | Багор металлический (4-х метровый) | 1 шт. на 2 домовла- дения. | Хоз. двор домовладения. |
| 4. | Ведро | 4 шт.на домовладе- ние. | Хоз. двор домовладения. |
| 5. | Топор | 1 шт. на домовладе- ние. | Хоз. двор домовладения |

Примечание: «В сельской местности на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым

жильцы домов обязаны являться на тушение пожара»./п.113 «Правил пожарной безопасности в

Российской Федерации». ППБ 01-03.